电热恒温培养箱公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电热恒温培养箱 |  |  | 壹 | 4300.00元/台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于5月9日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年四月三十日

附：一、招标参数要求：

1、产品用途及适用范围：电热恒温培养箱需配合生物指示剂使用。用于恒温培养检测生物指示剂，满足可视pH颜色判读的应用需求，使用电热恒温培养箱对生物指示剂连续培养48小时，通过目测pH颜色变化，判定最终阴性／阳性培养结果；

2、工作温度：5C~37℃；

3、培养温度：56~58℃；

4、工作湿度：（RH) ≤95%(>85％时无结露）；

5、可同时培养不少于20支生物指示剂，配置一体化遮光盖设计；

6、温度检测精度0.1℃，温度控制精度士1℃,确保培养温度；

7、屏幕尺寸：≥2.8英寸。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产设备的品牌、规格型号，保证原厂正品供货，提供设备生产厂家资质及设备注册证等相关资料；

3、投标文件中需提供所投设备彩页（含各功能应用参数）；

4、中标人需免费提供设备安装调试；

5、设备免费质保期不少于两年，质保期从验收合格后算起。