床单位消毒机公开（三次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 床单位消毒机 |  |  | 壹 | 4600元/台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于5月12日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年五月六日

附：一、招标参数要求：

1、产品结构要求：

（1）设备滚轮设计，可推可拉，更方便移动。

（2）超大触摸彩色液晶显示，非按键式触摸屏，在屏幕上直接操作设置，人机交互更方便，操作更简单。

2、主要功能要求：

（1）消毒功能：能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体，对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能。

（2）除臭：能除去各种因素引起的异味。如：药味、霉味、血腥味、屎尿味等。

（3）消毒模式: 分为床袋模式、床罩模式和自定义模式，自定义模式可根据用户需要，自主设定消毒时间。

（4）可一键全自动完成抽气、充臭氧、消毒、解析四个流程，轻松完成整个消毒过程。

（5）可根据需要自由选择手动抽气、手动消毒。

（6）具有自动记忆工作模式功能，断电保护，只需设置一次，以后都无需设置。

（7）臭氧发生器使用寿命≥8000小时（提供检测报告作为佐证）；

（8）内设臭氧解析功能，将消毒完成后床袋内剩余臭氧抽出还原成空气排出。

（9）双气路输出，可对一个床单位消毒或同时对相邻两个床单位消毒，单、双床可自主选择。

（10）具有工作时长累计计时功能。

（11）★随机免费配置2套耐用型消毒床罩和床袋（非一次性）。

（12）耐用型床罩、床袋具有耐腐蚀，密闭性强使臭氧气味不泄漏。

3、主要技术指标和参数要求：

（1）臭氧浓量：≥2500mg/m3 （提供检测报告作为佐证材料）；

（2）床袋密闭时的臭氧泄漏量≤0.02mg/m3；（提供检测报告作为佐证材料）；

（3）分解后室内残留臭氧浓度≤0.02mg/m3（提供检测报告作为佐证材料）；（4） 噪声≤50dB(A)

★4、设备质保期5年，质保期从验收合格后算起。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产设备的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供产品生产厂家资质及产品注册证等相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、投标文件中需提供产品彩页及相关功能参数；    5、中标人需免费提供设备安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用；