桐城市人民医院零星工程公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 名 称 |  | 其他参数要求 | 限价 | 合计总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内分泌、血液科女卫生间玻璃窗安装（含原有玻璃拆除） |  | 见附件 | 3500.00元 |  |
| 2 | 手术室换床间墙体维修及 推床不锈钢挡板安装 |  | 见附件 |  |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该项目经营资质，并提供相应证照; 2.所报必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于6月24日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年六月十八日

附件：

1、内分泌、血液科女卫生间玻璃窗安装（含原有玻璃拆除）：

玻璃尺寸：56.5cm×144cm,  LoE 595双钢化中空玻璃；

铝合金材质及颜色：50型（含五金），灰色（同医疗综合楼一致）；

安装及开启方式：框中框，平开上翻。

2、手术室换床间墙体维修及推床不锈钢挡板安装：

①墙体维修材料：医用无机预涂板，甲供；

维修工日：3个人工日（含原墙面装饰拆除、垃圾清运、结构胶等辅材）；

②不锈钢挡板尺寸：高75mmm×宽45mm×厚1.5mm×长6.7m；

材质：304不锈钢方管，外层覆盖U型厚度1.2mm长6.7m、304不锈钢，不锈钢方管离墙距离60cm；

安装方式：明装。