立式冲淋紧急喷淋洗眼器公开（三次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 参数要求 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式冲淋紧急喷淋洗眼器 |  | 材质：304不锈钢，耐酸耐碱 冲淋阀门：32mm 密封压力：0.4Mpa 冲淋直径：32mm | 壹 | 1300.00元/套 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足报价表以及附件要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于7月2日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年六月二十六日

附：1、立式冲淋紧急喷淋洗眼器主要组成：冲淋碰、冲淋拉杆、上进水口、双喷头洗眼器、洗眼器开关、下出水口、洗眼器底座。

2、投标报价含采购、运输、安装（含现场给排水管道、不锈钢地漏安装）、税金等一切费用。

3、满足1.75米身高人站在下面。  4、附图如下：1-4。

1、

2、

3、

4、