新生儿脉氧仪公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | （国产）品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生儿脉氧仪 |  |  | 壹 | 4000.00元/台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于7月3日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年六月二十七日

附：一：产品要求：

1、产品适用于小儿、新生儿的血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR) 监测；并柱状显示脉搏强度。

2、可实现≥300个小时数据存储, 满足睡眠监护的需要。

3、具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征。     4、具有三级声光报警功能，报警上下限可调，支持掉电数据存储功能。
二、投标要求：
1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；
2、投标人的投标文件必须标明所投产设备的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供产品生产厂家资质及产品注册证等相关资料等；       
3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；
4、投标文件中需提供产品彩页及相关功能参数；
5、中标人需免费提供设备安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用；
6、所投设备免费保修期不少于两年，且不能低于厂家提供的免费质保时限，质保期从验收合格后算起。